Предприятие ____________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2007

Предприятие ____________________________________________________

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

за Электрохозяйство _____________________________________________

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

за Электрооборудование ДГУ _____________________________________(s/n_____________________________)

___________________________________________________________________

(должность)________________________________________________________

(Ф.И.О)_________________________________________( __________________)

Подпись

_________________200____г.

Примечание________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!

В Электрооборудовании ____________________________________________

отключено Устройство Защитного Отключения (УЗО)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

за Электрооборудование ____________________________________________

(должность)________________________________________________________

(Ф.И.О)_______________________________________( __________________)

Подпись

_________________200____г.

Предприятие ____________________________________________________

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

за Электрохозяйство _____________________________________________

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

за Электрооборудование ДГУ _____________________________________(s/n_____________________________)

___________________________________________________________________

(должность)________________________________________________________

(Ф.И.О)_________________________________________( __________________)

Подпись

_________________200____г.

Примечание________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

за Электрооборудование ____________________________________________

(должность)________________________________________________________

(Ф.И.О)_______________________________________( __________________)

Подпись

_________________200____г.

Лист предпусковой проверки

Основные данные

Модель генератора/серийный номер:	____________________/	___________________    _____ _____ ___________

Модель двигателя/серийный №:		____________________/	___________________    		Вольт: 380/220В

Серийный № радиатора:			_________________________________________		Мощность:______кВА

Модель регулятора напряжения:		____________________/  ___________________		Фаз: __________

Панель управления/серийный номер:	____________________/  ___________________		Частота:________Гц

Переключатель нагрузки/ серийн. номер:	____________________/  ___________________		___ Проверка успешная

Электрическая схема №:			_________________________________________		___См.приложение___

Дата проверки:				_________________________________________		___Склад/№_______

Система смазки:

Проверка всех соединений			____  ________________________________________________________________________

Проверка уровня моторного масла		____  ________________________________________________________________________

Проверка герметичности системы		____  ________________________________________________________________________

Топливная система:

Проверка всех соединений			____  ________________________________________________________________________

Проверка клапана и топливопровода		____  ________________________________________________________________________

Подача воздуха:

Осмотр воздушного фильтра		____  ________________________________________________________________________

Осмотр трубопровода и соединений		____  ________________________________________________________________________

Осмотр воздушной заслонки и соленоидов	____  ________________________________________________________________________

Система охлаждения:

Осмотр ремня воздушного вентилятора	____  ________________________________________________________________________

Проверка уровня охлаждающей жидкости	____  ________________________________________________________________________

Проверка удаленной системы охлаждения

(если она установлена)			____  ________________________________________________________________________

Проверка радиатора охлаждения		____  ________________________________________________________________________

Проверка защитных заглушек (пробок)	____  ________________________________________________________________________

Система электроснабжения 12/24В:

Осмотр эл./цепей генератора 12 В		____  ________________________________________________________________________

Осмотр состояния акк. Батареи		____  ________________________________________________________________________

Осмотр состояния контактов и шин		____  ________________________________________________________________________

Проверка индикации и проводников		____  ________________________________________________________________________

Система цепей U выхода (380/220В):

Осмотр технологических  соединений		____  _______________________________________________________________________

Осмотр электрических соединений		____  _______________________________________________________________________

Осмотр автомата защиты и цепей		____  _______________________________________________________________________

Осмотр панели подсоединения нагрузки

и индикации (если установлена)		____  _______________________________________________________________________

Система подогрева охлаждающей жидкостии (если установлена):

Проверка основных соединений		____  _______________________________________________________________________

Проверка работоспособности		____  _______________________________________________________________________

Проверка системы без нагрузки:

Давление масла ____________________________________Бар		Температура охл. жидк.______________________________С

Напряжение U акк. Бат._______________________________В		U вых. Генератора __________________________________В

Частота сети U вых. Генератора _______________________ Гц		Обороты двигателя _____________________________Об/мин

___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шумозащищенность:

Проверка системы в целом на посторонние

Звуки

МОТОЧАСЫ	____  ______________________________________________________________________

Примечание:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил Ф.И.О.: ________________________________________	Подпись:______________________Дата:__________________________

Оформляется в 3-х экземплярах

1-й экз.  проверяющему сотруднику склада

2-й экз.: ответственному представителю отдела пусконаладочных работ

3-й экз.: представителю покупателя.

# Проверочный лист пусконаладочных работ

Основные данные пользователя

Модель генератора/серийный номер:	____________________/	___________________    _____ _____ ___________

Модель двигателя/серийный №:		____________________/	___________________    		Вольт: 380/220В

Серийный № радиатора:			_________________________________________		Мощность:______кВА

Модель регулятора напряжения:		____________________/  ___________________		Фаз: __________

Панель управления/серийный номер:	____________________/  ___________________		Частота:________Гц

Переключатель нагрузки/ серийн. номер:	____________________/  ___________________		___ Проверка успешная

Электрическая схема №:			_________________________________________		___См.приложение___

Дата проверки:				_________________________________________		___Склад/№_______

Пользователь:	__________________________________________________________________________

Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Местоположение

электрооборудования:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Топливная система |  | Предохранители |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень охлаждающей жидкости |  | Состояние документации/чертежей |  |
| Уровень моторного масла на щупе |  | Тест под нагрузкой |  |
| Уровень электролита аккумулятора |  | Состояние выхлопной системы |  |
| Соединения и крепеж акк. Батареи |  | Система охлаждения |  |
| Ремень вентилятора |  | Состояние трубопровода подогревателя системы охлаждения/подогревателя моторного масла |  |
| Состояние радиатора и регулятора |  | Подогреватель калильных свечей |  |
| Электрические цепи |  | Система воздушного фильтра |  |
| Вспомогательные агрегаты двигателя |  | Система подзарядки акк. Бат. |  |
| Температура двигателя |  | Состояние аварийной системы |  |
| Давление моторного масла |  | Функционирование панели управления |  |
| Состояние шины защитного заземления |  | Исправность регулятора оборотов двигателя |  |
| Состояние выходных шин нагрузки |  | Функционирование основного автоматического выключателя защиты U вых. |  |
| Состояние цепей управления |  | Проверка ключа запуска двигателя |  |
| Состояние системы охлаждения |  | Состояние оборудования синхронизации (если установлено) |  |
| Комплектность |  | Уровень вибрации |  |
| Согласование фаз U выхода. 380 В |  | Состояние двигателя при запуске |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Электрооборудование проверено и передается Заказчику в  эксплуатацию.

Проверил Ф.И.О.: ______________________________________	Подпись:______________________Дата:__________________________

Принял Ф.И.О.: ________________________________________	Подпись:______________________Дата:__________________________